## TemperatureRelay
Name | Price | Discount | Availability | Photo | Producer | DisplayClass | Type | Warranty | Rate | Dimension | Weight | WorkingConditions | SuppliedItems | Description | Info | InputRange | MinOperationValue | MaxOperationValue | MeasurementError | IndicationError
ТР-1 | 190 |  | 0 | TP-1.png | Энергохит |  | 0 | 12 | 5 |  |  |  | Упаковка,Гарантійний талон,Інструкція з експлуатації |  | Количество каналов измерения=1&Диапазон регулируемых температур=–50,0… +125°C, шаг: 0,1°C&Зона гистерезиса (dT)=0,1…39,9°C, шаг: 0,1°C&Максимальная комммутируемая нагрузка=16A(250В)&Потребляемая мощность=не более 5 Вт&Степень защиты прибора=IP20 | 180 - 245 В, 50(±1)Гц | -50 | 125 | 0,5 °C | не более 0,5 °C
ТК-3 | 290 |  | 0 | TK-3.png | Энергохит |  | 0 | 12 | 5 |  |  |  | Упаковка,Гарантійний талон,Інструкція з експлуатації |  | Количество каналов измерения=1&Диапазон регулируемых температур=–55,9… +127,9°C, шаг: 0,1°C&Зона гистерезиса (dT)=0,1…39,9°C&Два режима=Нагрев или Охлаждение&Выход=1 реле (max 10A(250В))&Потребляемая мощность=не более 3 Вт&Корпус=на DIN рейку | 180 - 245 В, 50(±1)Гц | -55.9 | 127.9 | 0,5 °C | 0,1°C до 100°C, 1°C после 100°C
ТК-4 | 308 |  | 0 | TK-4.png | Энергохит |  | 0 | 12 | 5 |  |  |  | Упаковка,Гарантійний талон,Інструкція з експлуатації |  | Количество каналов измерения=1&Диапазон регулируемых температур=–50,0… +125,0°C, шаг: 0,1°C&Зона гистерезиса (dT)=0,1…39,9°C&Два режима=Нагрев или Охлаждение&Выход=1 реле 16A(250В)&Потребляемая мощность=не более 3 Вт&Корпус=на DIN рейку 50х70х90мм | 180 - 245 В, 50(±1)Гц | -50 | 125 | 0,5 °C | 0,1°C до 100°C, 1°C после 100°C
ТК-4к | 650 |  | 0 | TK-4.png | Энергохит |  | 0 | 12 | 5 |  |  |  | Упаковка,Гарантійний талон,Інструкція з експлуатації |  | Количество каналов измерения=1&Диапазон регулируемых температур=0… +999°C, шаг: 1°C&Зона гистерезиса (dT)=1…999°CДва режима=Нагрев или Охлаждение&Выход=1 реле 16A(250В)&Потребляемая мощность=не более 3 Вт&Корпус=на DIN рейку 50х70х90мм | 180 - 245 В, 50(±1)Гц | 0 | 999 | 0,5 °C | 0,1°C до 100°C, 1°C после 100°C
ТК-4тп | 305 |  | 0 | TK-4.png | Энергохит |  | 0 | 12 | 5 |  |  |  | Упаковка,Гарантійний талон,Інструкція з експлуатації |  | Количество каналов измерения=1&Диапазон регулируемых температур=+5… +40°C, шаг: 1°C&Зона гистерезиса (dT)=2°C&Выход=1 реле 16A(250В)&Потребляемая мощность=не более 3 Вт&Корпус=на DIN рейку 50х70х90мм | 180 - 245 В, 50(±1)Гц | 5 | 40 | 0,5 °C | 0,1°C до 100°C, 1°C после 100°C
ТК-4н | 290 |  | 0 | TK-4.png | Энергохит |  | 0 | 12 | 5 |  |  |  | Упаковка,Гарантійний талон,Інструкція з експлуатації |  | Количество каналов измерения=1&Диапазон регулируемых температур=0… +125,0°C, шаг: 1°C&Зона гистерезиса (dT)=1…20°C&Выход=1 реле 16A(250В)&Потребляемая мощность=не более 3 Вт&Корпус=на DIN рейку 50х70х90мм | 180 - 245 В, 50(±1)Гц | 0 | 125 | 0,5 °C | 0,1°C до 100°C, 1°C после 100°C
ТК-5 | 426 |  | 0 | TK-5B.png | Энергохит |  | 1 | 12 | 5 |  |  |  | Упаковка,Гарантійний талон,Інструкція з експлуатації |  | Количество каналов измерения=2&Диапазон регулируемых температур=0°C…+125°C, шаг: 1°C&Зона гистерезиса (dT)=1…10°C&Выход НАСОС=max 6A(250В)&Выход НАГРЕВ=max 6A(250В)&Потребляемая мощность=не более 3 Вт&Корпус=на DIN рейку 70х70х90мм | 180 - 245 В, 50(±1)Гц | 0 | 125 | 0,5 °C | 1 °C
ТК-5в | 487 |  | 0 | TK-5B.png | Энергохит |  | 2 | 12 | 5 |  |  |  | Упаковка,Гарантійний талон,Інструкція з експлуатації |  | Количество каналов измерения=3&Диапазон регулируемых температур=0°C…+125°C, шаг: 1°C&Зона гистерезиса (dT)=1…10°C&Выход НАСОС=max 6A(250В)&Выход НАГРЕВ=max 6A(250В)&Потребляемая мощность=не более 3 Вт&Корпус=на DIN рейку 70х70х90мм | 180 - 245 В, 50(±1)Гц | 0 | 125 | 0,5 °C | 1 °C
ТК-6 | 457 |  | 0 | TK-6.png | Энергохит |  | 1 | 12 | 5 |  |  |  | Упаковка,Гарантійний талон,Інструкція з експлуатації |  | Количество каналов измерения=2&Диапазон регулируемых температур=–55,9… +127,9°C, шаг: 0,1°C&Зона гистерезиса (dT)=0,1…39,9°C, шаг: 0,1°C&Два режима=Нагрев или Охлаждение&Выход=2 реле (max 6A(250В))&Потребляемая мощность=не более 4 Вт&Корпус=на DIN рейку 70х70х90мм | 180 - 245 В, 50(±1)Гц | -55.9 | 127.9 | 0,5 °C | 0,1 °C
ТК-7 | 586 |  | 0 | TK-7.png | Энергохит |  | 2 | 12 | 5 |  |  |  | Упаковка,Гарантійний талон,Інструкція з експлуатації |  | Количество каналов измерения=3&Диапазон регулируемых температур=–55,9… +127,9°C, шаг: 0,1°C&Зона гистерезиса (dT)=0,1…39,9°C, шаг: 0,1°C&Выход НАГРЕВ=реле (max 6A(250В))&=реле (max 6A(250В))Выход НАСОС&Потребляемая мощность=не более 5 Вт&Корпус=на DIN рейку 70х70х90мм | 180 - 245 В, 50(±1)Гц | 0 | 90 | 0,5 °C | 0,1 °C

## Metadata
Энергохит | 24.07.2013 | 0.08.2012 | Price update